XYJC2022A4490401

	检  测  报  告


	委 托 单 位：
	吉林金土地矿业有限责任公司

	项 目 名 称：
	吉林金土地矿业有限责任公司环境监测项目

	样 品 类 别：
	土壤

	报 告 日 期：
	2022年11月18日


吉 林 省 鑫 誉 环 境 检 测 有 限 公 司

	声明：

	1.报告未加盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”无效，无授权签字人签名无效，无骑缝章或涂改无效。

	2.本报告只使用于检测目的的范围。

	3.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

	4.本报告仅对送检样品或采集样品分析结果负责，不对委托方送检样品的真实性负责，所出具数据、结果仅证明所检测样品的符合性情况。

	5.本报告中采样点位及采样时间等均由委托方提供并确认，检测结果仅代表检测现场当时所处的工况及环境条件下的项目测值，不对采样点位、时间等的适宜性、科学性等负责。

	6.本报告中委托方一切资料信息均为客户提供，不对信息真实性和准确性负责。

	7.若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

	

	

	

	本机构通讯资料：

	联系地址：长春市高新开发区软件路206号第3层B区301-305室

	电话：0431-87011128

	传真：0431-87011128

	电子邮箱：xinyu_testing@126.com


检测概况

	项 目 名 称
	吉林金土地矿业有限责任公司环境监测项目

	采 样 地 址
	吉林市永吉县苏家沟

	样 品 类 别
	土壤
	采 样 人 员
	张绪阳 张春涛

	采 样 日 期
	2022年11月2日
	检 测 日 期
	2022年11月2日至11月17日

	采 样 依 据
	《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）


样品信息

	序号
	采样点位
	采样深度
	样品编号
	样品表观性状/特征

	1
	背景区
	0-20cm
	20221102T030101
	暗棕 潮 少量根系 中壤土

	2
	
	50-100cm
	20221102T030102
	暗棕 潮 无根系 中壤土

	3
	采矿区
	0-20cm
	20221102T030201
	暗栗 潮 少量根系 轻壤土

	4
	
	50-100cm
	20221102T030202
	暗栗 潮 无根系 轻壤土

	5
	运输区
	0-20cm
	20221102T030301
	浅棕 潮 少量根系 轻壤土

	6
	
	50-100cm
	20221102T030302
	浅棕 潮 无根系 轻壤土

	7
	选矿区
	0-20cm
	20221102T030401
	暗棕 潮 少量根系 中壤土

	8
	
	50-100cm
	20221102T030402
	暗棕 潮 无根系 中壤土

	9
	堆场区1
	0-20cm
	20221102T030501
	暗栗 潮 少量根系 轻壤土

	10
	
	50-100cm
	20221102T030502
	暗栗 潮 无根系 轻壤土

	11
	堆场区2
	0-20cm
	20221102T030601
	暗栗 潮 少量根系 中壤土

	12
	
	50-100cm
	20221102T030602
	暗栗 潮 无根系 中壤土

	13
	制砖区
	0-20cm
	20221102T030701
	暗栗 潮 少量根系 中壤土

	14
	
	50-100cm
	20221102T030702
	暗栗 潮 无根系 中壤土


三、检测项目标准（方法）
	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称型号编号
	检出限
	单位

	1
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.01
	mg/kg

	2
	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	10
	mg/kg

	3
	铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	4
	mg/kg


续上表






	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称型号编号
	检出限
	单位

	4
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	1
	mg/kg

	5
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	1
	mg/kg

	6
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	3
	mg/kg

	7
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光光度计

AFS-8520 XYJCS100
	0.002
	mg/kg

	8
	砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光光度计

AFS-8520 XYJCS100
	0.01
	mg/kg

	9
	锰
	森林土壤矿质全量元素（硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（8.2原子吸收分光光度法）LY/T 1253-1999
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	——
	g/kg

	10
	钴
	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	2
	mg/kg

	11
	硒
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.01
	mg/kg

	12
	钒
	石墨炉原子吸收分光光度法《土壤环境监测分析方法》生态环境部（2019年）[第四篇 第四章 十七]
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.48
	mg/kg

	13
	锑
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.01
	mg/kg

	14
	铊
	土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 1080-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.1
	mg/kg

	15
	铍
	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 737-2015
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.03
	mg/kg

	16
	钼
	固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 752-2015
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.2
	mg/kg

	17
	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法

HJ 745-2015
	紫外可见分光光度计

UV-5500PC XYJCS064
	0.01
	mg/kg

	18
	氟化物
	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 22104-2008
	雷磁pH计（实验）

PHS-3C XYJCS010
	2.5
	μg

	19
	pH值
	土壤 pH值的测定 电位法

HJ 962-2018
	pH计

PHS-3C XYJCS010
	——
	无量纲

	20
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	原子吸收分光光度计

AA-6880 XYJCS099
	0.5
	mg/kg

	21
	硫化物
	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ 833-2017
	紫外可见分光光度计

UV-5500PC XYJCS064
	0.04
	mg/kg


四、检测结果


1、检测结果（一）

	序号
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	背景区
	采矿区
	运输区
	选矿区
	

	
	
	0-20cm
	50-100cm
	0-20cm
	50-100cm
	0-20cm
	50-100cm
	0-20cm
	50-100cm
	

	1
	镉
	0.42
	0.44
	0.43
	0.30
	0.30
	0.22
	0.21
	0.43
	mg/kg

	2
	铅
	72
	51
	33
	31
	23
	18
	26
	17
	mg/kg

	3
	铬
	142
	144
	170
	172
	88
	88
	55
	48
	mg/kg

	4
	铜
	37
	37
	10
	9
	135
	136
	66
	62
	mg/kg

	5
	锌
	91
	91
	56
	55
	63
	62
	187
	186
	mg/kg

	6
	镍
	319
	317
	191
	193
	159
	158
	86
	85
	mg/kg

	7
	汞
	0.483
	0.478
	0.720
	0.717
	0.966
	0.962
	0.843
	0.887
	mg/kg

	8
	砷
	13.0
	13.0
	5.89
	5.65
	24.5
	24.8
	15.6
	15.6
	mg/kg

	9
	锰
	0.60
	0.60
	0.41
	0.40
	0.56
	0.58
	0.52
	0.68
	g/kg

	10
	钴
	63
	62
	51
	37
	35
	35
	43
	35
	mg/kg

	11
	硒
	1.47
	1.44
	0.626
	0.551
	2.73
	2.38
	1.48
	1.01
	mg/kg

	12
	钒
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	13
	锑
	1.53
	1.67
	1.29
	1.32
	5.78
	5.80
	2.84
	2.91
	mg/kg

	14
	铊
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	15
	铍
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	16
	钼
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	17
	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	18
	氟化物
	446
	410
	346
	411
	483
	543
	441
	447
	mg/kg

	19
	pH值
	5.21
	5.62
	5.01
	5.33
	5.11
	5.42
	4.97
	5.34
	无量纲

	20
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	21
	硫化物
	0.241
	0.276
	1.78
	1.84
	0.433
	0.478
	1.62
	1.66
	mg/kg


2、检测结果（二）

	序号
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	堆场区1
	堆场区2
	制砖区
	

	
	
	0-20cm
	50-100cm
	0-20cm
	50-100cm
	0-20cm
	50-100cm
	

	1
	镉
	0.44
	0.43
	0.26
	0.26
	0.44
	0.44
	mg/kg

	2
	铅
	30
	21
	37
	39
	34
	30
	mg/kg

	3
	铬
	103
	120
	141
	142
	396
	390
	mg/kg

	4
	铜
	389
	389
	64
	63
	44
	44
	mg/kg

	5
	锌
	72
	78
	80
	53
	83
	68
	mg/kg

	6
	镍
	50
	50
	465
	469
	269
	270
	mg/kg

	7
	汞
	1.88
	1.60
	0.537
	0.539
	1.20
	1.25
	mg/kg

	8
	砷
	36.3
	34.0
	20.0
	19.7
	21.7
	21.3
	mg/kg

	9
	锰
	0.64
	0.56
	0.63
	0.63
	0.60
	0.53
	mg/kg

	10
	钴
	30
	31
	34
	33
	51
	50
	mg/kg

	11
	硒
	8.21
	8.29
	2.59
	2.34
	2.90
	3.70
	mg/kg

	12
	钒
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	13
	锑
	6.93
	6.73
	3.25
	3.40
	4.50
	4.66
	mg/kg

	14
	铊
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	15
	铍
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	16
	钼
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	17
	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	18
	氟化物
	503
	522
	545
	426
	409
	489
	mg/kg

	19
	pH值
	2.34
	2.71
	4.33
	4.62
	5.05
	5.22
	无量纲

	20
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/kg

	21
	硫化物
	0.283
	0.228
	0.327
	0.357
	0.402
	0.367
	mg/kg


编  写：                     签    发：                 .
 审  核：                     签发日期：     年    月    日
----------------------------------------------------------------------

** 报告结束 **


